## 封-2 招标控制价
封-2
投标最高限价
招标控制价 | (小写)： |  | 250583.61
| (大写)： |  | 贰拾伍万零伍佰捌拾叁元陆角壹分
其中:安全文明施工费用(小写)： |  |  |  | 4524.47
(大写)： |  |  |  | 肆仟伍佰贰拾肆元肆角柒分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A火灾报警系统
1.2 | B应急照明系统
1.3 | C消防水系统
1.4 | D气体灭火系统
1.5 | E防火门及防火卷帘门系统
1.6 | F防排烟系统
2 | 措施项目费
3 | 其他项目费
5 | 税金 |  |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 4524.47
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2 |  | 7890.55

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 火灾报警系统
1 | 030904010001 | 多线盘维修（主机型号JB-QG-GST5000联动型） | 一、项目特征 1.名称：多线控制盘维修 2.维修内容：根据现场情况 3.其它：包含维修全部材料、人工、调试达到使用功能等一切费用 二、工作内容 1.多线盘拆装、检测 2.维修故障 3.安装到位 4.并网调试 | 台 | 2
2 | 030904008001 | 回路板维修（双回路） | 一、项目特征 1.名称：回路板维修（双回路） 2.规格、类型：按现场实际 3.其它：包含维修必须的所有材料 二、工作内容 1.故障检测、回路板修复 2.安装 3.并网调试达到使用功能 | 台 | 1
3 | 030904015001 | CRT图形显示维修 | 一、项目特征 1.名称：CRT图形显示维修 2.维修内容：CRT图形显示器硬件维修 3.其它：包含硬件维修的所有材料费用 二、工作内容 1.CRT图形显示器故障检测、维修 2.调试达到使用功能 3.并网调试，恢复联动使用功能 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904016001 | 备电蓄电池更换12V24AH | 一、项目特征 1.名称：备电蓄电池更换 2.规格型号：12V24AH， 3.更换后必须满足使用要求 二、工作内容 1.备用蓄电池拆装 2.并网调试 | 节 | 2
5 | 030904008002 | 新增输入输出模块 | 一、项目特征 1.名称：输入输出模块 2.规格、类型：根据现场实际满足使用要求 3.采用海湾品牌 二、工作内容 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3
6 | 030904001001 | 报警设备更换 | 一、项目特征 1.名称：报警设备更换（烟感、温感、声光报警等） 2.规格：按现场实际 3.采用海湾系列产品 二、工作内容 1.原设备拆除 2.新设备安装 3.校接线 4.编码 5.报警设备调试 | 个 | 320
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904007001 | 消防广播话筒更换 | 一、项目特征 1.名称：消防广播话筒更换 2.规格型号：满足使用要求 二、工作内容 1.话筒更换 2.调试 | 个 | 1
8 | 030904006001 | 消防电话更换 | 一、项目特征 1.名称：消防电话更换 2.规格：采用海湾品牌，具体应满足原设计使用要求 二、工作内容 1.电话安装 2.校接线 3.编码、调试 | 部 | 3
9 | 030904006002 | 消防电话线路维修 | 一、项目特征 1.名称：消防电话线路维修 2.要求：对整个消防电话回路进行检测、维护，保证线路畅通和功能使用 3.根据现场实际情况，包含维修使用的所有材料 二、工作内容 1.线路故障检测、维修 2.校接线 3.编码、调试 | 项 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030904006003 | 多线维修 | 一、项目特征 1.名称：多线维修 2.要求：对线路回路进行检测、维护，保证线路畅通和功能使用 3.根据现场实际情况，包含维修使用的所有材料 二、工作内容 1.线路故障检测、维修 2.校接线 3.编码、调试 | 条 | 6
11 | 030904009001 | 485通讯板更换 | 一、项目特征 1.名称：485通讯板更换 2.规格：采用海湾品牌，具体应满足原设计使用要求 [工作内容] 1.原设备拆除，新485通讯板安装更换 2.接线、调试 | 台 | 1
12 | 030411004001 | 电气配线（ZR-RVS-2*1.5） | 一、项目特征 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格、材质：ZR-RVS-2*1.5，铜芯 二、工作内容 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 260
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411001001 | 电气配管（KBG20管） | 一、项目特征 1.名称：电气配管 2.材质、规格：KBG20 3.敷设方式：按原设计要求综合考虑 二、工作内容 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽、恢复 4.接地 | m | 153
14 | 030905001001 | 火灾报警编程调试 | 一、项目特征 1.点数：按原设计 2.线制：原设计 二、工作内容 1.系统调试 | 系统 | 1
| B | 应急照明系统
1 | 030411004002 | 电气配线（ZR-BV-2.5mm） | 一、项目特征 1.名称：电气配线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格、材质：ZR-BV-2.5，铜芯 二、工作内容 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1800
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030411001002 | 电气配管（KBG20管） | 一、项目特征 1.名称：电气配管 2.材质、规格：KBG20 3.敷设方式：按原设计要求综合考虑 二、工作内容 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽、恢复 4.接地 | m | 150
3 | 030412001001 | 双头应急灯更换 | 一、项目特征 1.名称：双头应急灯更换 2.型号、规格、类型：按原设计 3.包含原灯具的拆除 二、工作内容 1.原灯具拆除 2.新灯具安装 | 套 | 6
4 | 030412001002 | 应急照明吸顶灯 | 一、项目特征 1.名称：应急照明吸顶灯 2.型号、规格、类型：按原设计要求 二、工作内容 1.应急照明吸顶灯安装 | 套 | 129
5 | 030412004001 | 嵌入式安全出口175*390mm | 一、项目特征 1.名称：嵌入式安全出口 2.型号、规格：按原设计 3.安装形式：嵌入式 二、工作内容 1.安全出口灯具安装 | 套 | 42
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030412004002 | 嵌入式疏散指示175*390mm | 一、项目特征 1.名称：嵌入式疏散指示 2.型号、规格：按原设计 3.安装形式：嵌入式 二、工作内容 1.疏散指示安装 | 套 | 42
| C | 消防水系统
1 | 030404016001 | 稳压泵控制柜维修（3KW） | 一、项目特征 1.名称：稳压泵控制柜维修（3KW） 2.型号、规格：按原设计 3.包含所有维修材料的提供 二、工作内容 1.稳压泵控制柜故障检测 2.稳压泵控制柜维修 3.联机试运行 | 台 | 1
2 | 030601002001 | 新增电解点压力表 | 一、项目特征 1.名称：电接点压力表 2.型号、规格：按原设计 二、工作内容 1.压力表安装 2.调试 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031201001001 | DN150消火栓环网刷漆 | 一、项目特征 1.除锈级别：满足要求（手工除锈） 2.油漆品种：按要求 3.涂刷遍数、漆膜厚度：两遍调和漆，满足建设方要求 4.标志色方式、品种：按要求 二、工作内容 1.除锈 2.调配、涂刷 | m | 350
4 | 031003003001 | DN150对夹蝶阀更换 | 一、项目特征 1.名称：DN150对夹蝶阀更换 2.材质、规格、压力等级：按原设计 3.连接形式：按原设计 二、工作内容 1.原蝶阀拆除 2.DN150对夹蝶阀安装 2.调试 | 个 | 4
5 | 031003003002 | DN100对夹蝶阀更换 | 一、项目特征 1.名称：DN100对夹蝶阀更换 2.材质、规格、压力等级：按原设计 3.连接形式：按原设计 二、工作内容 1.原蝶阀拆除 2.DN100对夹蝶阀安装 2.调试 | 个 | 9
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030901008001 | 新增喷淋末端（末端试水装置） | 一、项目特征 1.名称：新增喷淋末端（末端试水装置） 2.规格：满足设计要求 3.组装形式：满足设计要求 二、工作内容 1.安装 2.调试 | 组 | 9
7 | 030901001001 | 新增DN25镀锌钢管 | 一、项目特征 1.名称：新增喷淋镀锌钢管 2.材质、规格：镀锌钢管，DN25 3.连接形式：按设计及规范要求 4.其它：满足原设计及规范要求 5.含支吊架的制作安装 二、工作内容 1.管道及管件安装 2.管道支吊架制作安装 3.压力试验 4.冲洗 5.管道标识 | m | 112
8 | 030601002002 | 水力警铃更换 | 一、项目特征 1.名称：水力警铃更换 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.连接形式：按设计及规范要求 4.其它：满足原设计及规范要求 二、工作内容 1.原水力警铃拆除 2.水力警铃更换安装 3.调试 | 台 | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030109012001 | 水泵轧盘根 | 一、项目特征 1.名称：水泵轧盘根 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.连接形式：按设计及规范要求 4.其它：满足原设计及规范要求 二、工作内容 1.水泵轧盘根 2.其它辅助工作 | 台 | 3
10 | 030901003001 | DN65消火栓头更换 | 一、项目特征 1.名称：DN65消火栓头更换 2.材质、规格：按设计及规范要求 3.连接形式：按设计及规范要求 4.其它：满足原设计及规范要求 二、工作内容 1.原DN65消火栓头拆除 2.DN65消火栓头更换安装 3.调试 | 个 | 1
| D | 气体灭火系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030904010002 | 气体灭火盘维修 | 一、项目特征 1.名称：气体灭火盘维修 2.维修内容：根据现场情况 3.其它：包含维修全部材料、人工、调试达到使用功能等一切费用 二、工作内容 1.气体灭火盘维修拆装、检测 2.维修故障 3.安装到位 4.并网调试 | 台 | 1
2 | 030903009001 | 新增七氟丙烷（124KG） | 一、项目特征 1.类型：七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格：124KG 3.其它：按设计要求 二、工作内容 1.安装 2.调试 | 套 | 1
3 | 030903009002 | 新增七氟丙烷（12KG） | 一、项目特征 1.类型：七氟丙烷气体灭火装置 2.型号、规格：12KG 3.其它：按设计要求 二、工作内容 1.安装 2.调试 | 套 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 080806008001 | 七氟丙烷接线 | 一、项目特征 1.类型：七氟丙烷气体灭火装置接线 2.接线满足要求：按设计及相关规范 3.含调试（试机内容） 二、工作内容 1.装置接线 2.调试试机运行 | 台 | 5
5 | 010606008001 | 新增挡油梯 | 一、项目特征 1.名称：挡油梯制作安装 2.包含油漆防腐焊接等 二、工作内容 1.挡油梯制作安装 | 个 | 1
6 | 031003018001 | 新增呼吸阀 | 一、项目特征 1.名称：呼吸阀 2.规格：详设计 二、工作内容 1.呼吸阀安装 | 套 | 1
| E | 防火门及防火卷帘门系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404021001 | 闭门器更换 | 一、项目特征 1.名称：闭门器 2.型号、规格：按原设计 二、工作内容 1.原闭门器拆除 2.闭门器安装 3.调试 | 个 | 86
2 | 010804002001 | 钢木质防火门维修（双开） | 一、项目特征 1.门代号及洞口尺寸：按原设计 2.门框或扇外围尺寸：按原设计 3.门框、扇材质：按原设计 4.五金种类、规格：按原设计 5.防护材料种类：按原设计 二、工作内容 1.门(骨架)制作、运输 2.门、五金配件安装 3.刷防护材料 | 樘 | 6
3 | 030404021002 | 顺序器 | 一、项目特征 1.名称：顺序器 2.型号、规格：按原设计 二、工作内容 1.顺序器拆除 2.顺序器安装 3.调试 | 个 | 18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010804002002 | 钢木质防火门更换 | 一、项目特征 1.门代号及洞口尺寸：按原设计 2.门框或扇外围尺寸：按原设计 3.门框、扇材质：按原设计 4.五金种类、规格：按原设计 5.防护材料种类：按原设计 二、工作内容 1.门(骨架)制作、运输 2.门、五金配件安装 3.刷防护材料 | m2 | 32
5 | 020906010001 | 卷帘门水幕管DN20刷漆 | 一、项目特征 1.名称：卷帘门水幕管刷漆 二、工作内容 1.局部除锈 2.刷漆 | m | 188
6 | 030404016002 | 卷帘门控制柜维修 | 一、项目特征 1.名称：卷帘门控制柜维修 2.型号、规格：详原设计 3.维修程度：综合考虑 二、工作内容 1.卷帘门控制柜故障检测 2.卷帘门控制柜维修恢复功能 | 台 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030406009001 | 卷帘门查线 | 一、项目特征 1.名称：卷帘门查线 2.型号、规格：详原设计 3.维修程度：综合考虑 二、工作内容 1.卷帘门线路检测 2.卷帘门控制线路维修恢复功能 | 条 | 12
8 | 030904003001 | 卷帘门启停按钮更换 | 一、项目特征 1.名称：卷帘门启停按钮更换 2.规格：按原设计 二、工作内容 1.拆除原按钮 2.启停按钮校接线、编码 3.调试 | 个 | 25
| F | 防排烟系统
1 | 030404016003 | 风机控制柜维修（11KW-4级） | 一、项目特征 1.名称：风机控制柜维修 2.型号、规格：详原设计 3.维修程度：综合考虑 二、工作内容 1.风机控制柜故障检测 2.风机控制柜维修恢复功能 | 台 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030406005001 | 风机电机维修（11KW-4级） | 一、项目特征 1.名称：风机电机维修（11KW-4级） 2.型号、规格：详原设计 3.维修程度：综合考虑 二、工作内容 1.风机电机（11KW-4级）故障检测 2.风机电机（11KW-4级）恢复功能 | 台 | 1
3 | 030906004001 | 机械钻孔20 | 一、项目特征 1.名称：机械钻孔20 二、工作内容 2.机械钻孔20 | 个 | 4
4 | 030906006001 | 孔洞封堵3.7*1m | 一、项目特征 1.名称：孔洞封堵3.7*1m 2.要求：满足设计及规范 二、工作内容 1.空洞封堵、修补 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 17 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030703001001 | 风阀φ800 | 一、项目特征 1.名称：风阀 2.型号、规格：φ800，具体详现场实际 3.制作、安装要求：满足设计及规范要求 4.支架形式、材质：满足设计及规范要求 二、工作内容 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1
6 | 030703011001 | 新增发电机房散热器软接扣1.5*1.4米 | 一、项目特征 1.名称：新增发电机房散热器软接扣1.5*1.4米 2.要求：满足设计及规范 二、工作内容 1.新增发电机房散热器软接扣1.5*1.4米制作、安装 | 个 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：长江师范学院图书馆消防整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
1.1 | 增值税 | 其他项目合计 | 10
1.2 | 附加税 | 增值税 | 12
1.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计