## Sheet1
长江师范学院2018年春节灯饰工程工程量清单
区域 地点 | 灯饰（项目） 名称 | 规格及技术参数 | 单位 | 单位 | 备注
李渡校区东大门 | LED灯串 | （白色） 9米 70头 | 串 | 600
| LED灯串 | （白色）15米 100头 | 串 | 300
| LED灯串 | （紫色）15米 100头 | 串 | 500
| LED灯串 | （紫色）9米 70头 | 串 | 200
| LED挂件 | （雪花） | 套 | 70
| 铝芯线 | BLV16MM2 | 圈 | 4 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS 2*2.5MM2 | 圈 | 2 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS 2*1.5MM2 | 圈 | 6 | 国标100m/圈
李渡校区天一广场 | LED灯串 | （白色） 9米 70头 | 串 | 1100
| LED灯串 | （紫色） 9米 70头 | 串 | 300
| LED挂件 | （雪花） | 套 | 200
| LED灯带 | （黄光）120珠/米 | 米 | 300
| LED屏闪灯 | 白光 | 个 | 100
| 新年发光字牌 | 长6米高3.5米 | 套 | 1
| 铝芯线 | BVR10MM2 | 圈 | 4 | 国标100m/圈
| 铝芯线 | BLV16MM2 | 圈 | 12 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS2*2.5MM2 | 圈 | 4 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS2*1.5MM2 | 圈 | 10 | 国标100m/圈
李渡校区南大门及广场 | LED灯灯带 | （黄光）120珠/米 | 米 | 1200
| LED灯串 | （黄色）9米 70头 | 串 | 450
| LED灯串 | （紫色）15米 100头 | 串 | 120
| LED挂件 | （含大号雪花） | 套 | 70
| LED挂件 | （红花） | 套 | 65
| LED灯带 | 红、白、蓝、黄 | 米 | 300
| LED发光字牌 | 10米*4.5米 | 套 | 1
| 铝芯线 | BVR16MM2 | 圈 | 12 | 国标100m/圈
| 铝芯线 | BVR10MM2 | 圈 | 12 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RV2*S2.5MM2 | 圈 | 1 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS2*1.5MM2 | 圈 | 8 | 国标100m/圈
李渡校区东二门 | LED挂件 | （雪花） | 套 | 30
| LED灯串 | 9米 70头 | 串 | 450
| 铝芯线 | BVR16MM2 | 圈 | 4 | 国标100m/圈
| 两芯花线 | RVS2*1.5MM2 | 圈 | 4 | 国标100m/圈
江东校区及建涪校区 | 两芯花线 | RVS2*1.5MM2 | 圈 | 2 | 国标100m/圈
| 新春广告横幅 |  | 幅 | 4 | 内容由学校 确定
| 辅助材料 | 铁丝、胶布、空开、交流接触器、漏电保护器、提醒标识等辅材 | 项 | 1
注： 1、工程量为固定量，现场收方（核定）必须达到招标规定要求。 2、各区域搭接学校电源所需交流接触器、空开、漏电保护器等由中标人按用电安全规范配置，费用包括在辅助材料项目中。 3、必须在施工区域内每颗树上悬挂“有电，请勿触摸”等醒目标识，没有树的地方悬挂在灯饰构筑物上。